Правила пользования водоразборной колонкой КВ-4 - Поставить ведро под рожок колонки. - Нажать рукоятку колонки до упора. - Дождаться характерного шума и потока воды с пузырьками, так называемого «вакуумного эффекта». - Набрать воду в ведро или емкость с широким горлышком без уменьшения нажатия рукоятки колонки. - После наполнения емкости водой, рукоятку отпустить. PS. В случае слабого нажатия на рукоятку колонки и отсутствия «вакуумного эффекта» не происходит удаление воды из стояка колонки после чего, при отрицательных температурах воздуха, колонка замерзает. Водоканал г.Боровичи